TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) PARA LAVRA SUBTERRÂNEA

Se este PCA for apresentado juntamente com o respectivo RCA, preencher a partir do Módulo 3.

| MÓDULO 1 - IDENTIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Identificação do Empreendedor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CPF/CNPJ |  |  |  |  |  |  | # Identidade |  |  |  |  | Órgão Expedidor |  |  |  |  |  |  |  |  | UF |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  | Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  | # CEP |  |  |  |  |  |
| DDD |  | Fone |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pessoa Física ( ) |  |  |  | Pessoa Jurídica ( ) |  |  |  |  | Cadastro de Produtor Rural – CPR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condição do Empreendedor |  |  |  |  |  | ( ) Proprietário ( ) Arrendatário ( ) Parceiro ( ) Posseiro ( ) Outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Identificação do Empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nome / Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição no INCRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zona Rural? |  |  |  |  |  | ( ) Sim |  |  |  | ( ) Não, preencha uma das opções ao lado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Residencial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Comercial |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inscrição estadual |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inscrição municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Os dados de correspondência são os mesmos do empreendimento? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim |  |  |  |  | ( ) Não, preencha os campos abaixo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço p/ correspondência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  |  |  |  |  | # CEP |  |  |  |  |
| DDD |  |  |  | Fone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Identificação DO RESPONSÁVEL pela área ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo/ Função |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro no Conselho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART/Outro |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  |  | # CEP |  |
| DDD |  | Fone |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
| Assinatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Local e Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Identificação dos responsáveis PELO ESTUDO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Razão social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome fantasia |  |  |  |  |  |  |  | # CNPJ |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  | # UF |  | # CEP |  |
| DDD |  | Fone |  |  |  | Fax |  |  | E-mail |  |  |  |  |

| técnico(S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF |  |  |  |  |  |  |
| # Formação Profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro no Conselho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ART/Outro |  |  |  |  |  |  |
| Endereço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Caixa Postal |  |  |  |  |  |  |  |
| # Município |  |  |  |  |  |  | # Distrito ou Localidade |  |  |  |  |  |  |  | # UF |  | # CEP |  |
| DDD |  |  | Fone |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |
| outros profissionais participantes dos estudos Todos os profissionais que participarem dos estudos deverão ser informados acrescentando as respectivas linhas abaixo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Formação Profissional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Estudo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ART/Outro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar, no Anexo I, cópia das ART’s e comprovante de pagamento de taxa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Localização Geográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assinalar Datum (Obrigatório) |  |  |  | ( ) SAD 69 ( ) WGS 84 ( ) Córrego Alegre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preencha a coordenada desejada em um dos formatos abaixo: OBS: poderão ser em formato LAT/LONG ou em formato UTM ou em ambos os formatos e deverão ser de um ponto que esteja aproximadamente no centro do terreno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preencha a coordenada desejada em um dos formatos abaixo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formato Lat/Long | Latitude |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Longitude |  |  |  |  |  |  |
|  | Grau |  |  |  | Min |  | Seg |  |  |  | Grau |  | Min |  |  | Seg |  |
| Formato UTM (X, Y) | X (6 dígitos. Não considerar casas decimais) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y (7 dígitos. Não considerar casas decimais) = |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuso |  | ( ) 22 ( ) 23 ( ) 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local (fazenda, sítio etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  | # Município(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Referência adicional para localização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacia hidrográfica |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-bacia hidrográfica1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos (UPGRH)1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Curso d’água mais próximo1 |  |  |  |  |  |  |  |

| MÓDULO 2 – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Atividades dO EMPREENDIMENTO CONFORME DN 74/04 |  |  |  |  |
| Atividade Principal | Código-DN-74/2004 | Parâmetro/Unidade | Quantidade | Início da Atividade |
| ( ) Lavra subterrânea sem tratamento ou com tratamento a seco (pegmatitos e gemas) | A-01-01-5 | Produção Bruta m3/ano |  |  |
| ( ) Lavra subterrânea com tratamento a úmido (pegmatitos e gemas) | A-01-02-3 | Produção Bruta m3/ano |  |  |
| ( ) Lavra subterrânea sem tratamento ou com tratamento a seco, exceto pegmatitos e gemas | A-01-03-1 | Produção Bruta t/ano |  |  |
| ( ) Lavra subterrânea com tratamento a úmido exceto pegmatitos e gemas | A-01-04-1 | Produção Bruta t/ano |  |  |

| - outras atividades nO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificar Atividades | Código-DN-74/2004 | Parâmetro/Unidade | Quantidade | Início da Atividade |
| OBS.: Listar todas as atividades não descritas anteriormente, desenvolvidas no empreendimento, inserindo, se necessário, linhas na tabela acima. |  |  |  |  |
| NOTA 1: O TR deve ser preenchido considerando todas as atividades do empreendimento sendo que, para aquelas listadas na DN 074/2004 e passíveis de regularização ambiental, além da atividade principal, deverá ser preenchido o Termo de referência específico a partir do item 14, Módulo 3. |  |  |  |  |

| - fase dA regularização ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situação do empreendimento |  |  |  |  | ( ) Fase de Licença Prévia (LP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Fase de Licença de Instalação (LI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Fase de Licença de Instalação Corretiva (LIC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Fase de Licença Prévia + Licença de Instalação (LP+LI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Fase de Licença de Operação (LO). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Fase de Licença de Operação Corretiva (LOC). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trata-se de licença para ampliação/ modificação de empreendimento já licenciado? |  | ( ) Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Sim |  |  | Nº do Processo da última licença do empreendimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacidade instalada antes da ampliação/modificação (t/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Número de empregados antes da ampliação/modificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Área útil antes da ampliação/modificação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Capacidade instalada prevista após ampliação/modificação (t/dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Número de empregados previsto após ampliação/modificação: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Área útil prevista após ampliação/modificação (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÓDULO 3 DETALHAMENTO DAS MEDIDAS DE CONTROLE DOS IMPACTOS PREVISTOS NO RCA A partir deste item deverão ser informados os dados reais e atualizados do empreendimento. Acrescente linhas em cada um dos campos abaixo, quando necessário. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CAPACIDADE DE PRODUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Movimentação Bruta (ROM) |  |  | Toneladas |  |  | m3 |  | Recuperação na Lavra (razão minério/estéril em %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto (s) Principal (is) (listar abaixo) | Produção líquida/mês (listar abaixo) |  |  |  |  |  |  | Subproduto (s) (listar abaixo) |  | Produção líquida/mês (listar abaixo) |  |  |  |  |  |  |
|  | Toneladas |  |  | m3 |  |  | m2 |  |  | Toneladas |  | m3 |  | m2 |  |  |
| Capacidade nominal instalada de produção/mês |  |  | Toneladas |  |  |  |  | % de extração em relação à capacidade nominal |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserva mineral |  |  | m3 |  |  |  |  | Vida útil da jazida (anos) |  |  | Avanço anual de lavra (ha): |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE LICENCIAMENTO MINERAL – DNPM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titular do processo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo nº |  |  | Substância(s) Mineral(is) |  |  |  | Área Concedida (ha) |  |
| O detentor do título minerário é proprietário do solo (superficiário) |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não |  |
| Situação atual da lavra |  |  |  | ( ) Em atividade desde ___/___/_____. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Paralisada desde ___/___/_____. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Não iniciada |  |  |  |  |
| Direitos minerários arrendados? |  |  |  | ( ) Sim, apresentar, no Anexo II, contrato de arrendamento. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Não |  |  |  |  |
| Fase atual do processo |  |  |  |  |  | Data |  |  |
| ( ) Requerimento de pesquisa ou licença protocolados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Alvará de pesquisa publicado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Guia de Utilização emitida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Licença de Extração expedida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) PAE aprovado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) PAE apresentado ao DNPM e aguardando aprovação |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) PAE não apresentado ao DNPM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Portaria de Lavra, Manifesto de Mina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar, no Anexo III, documento do DNPM que comprove a Atual fase dos direitos minerários. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informações adicionais sobre o processo de licenciamento mineral. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - ÁREA DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área total da poligonal (ha) |  | Área da Lavra (ha) |  |
| Área de servidão (ha) |  | Área Construída (ha) |  |
| Existência de área degradada/lavrada anteriormente: | ( ) Não | Porcentagem de área degradada em relação à área total da poligonal do DNPM |  |
|  | ( ) Sim, apresentar no Anexo IV, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD |  |  |
| Apresentar, conforme especificado no Anexo V, Planta de Detalhe Georreferenciada da poligonal do direito mineral, áreas de servidão, infraestrutura, pilhas de estéril e rejeitos, áreas degradadas, limites das propriedades dos superficiários e confrontantes, coordenadas geográficas de todos os vértices da poligonal e área de exploração, toda rede hidrográfica, delimitação das áreas propostas para intervenção em APP e/ou supressão de vegetação, delimitação da reserva legal e delimitação das áreas de preservação permanente conforme Resolução CONAMA 369/2006, sobre base planialtimétrica – escala 1:10.000 ou em escala que permita a correta visualização do empreendimento. Esta Planta deverá ser elaborada de acordo com a ABNT NBR 6492/1994. Poderá ser apresentado mais de uma planta, caso necessário. |  |  |  |

| - ALTERAÇÕES DE PROJETO |  |
| --- | --- |
| Houve alguma alteração de projeto que modifica alguma informação prestada no RCA? | ( ) Não |
|  | ( ) Sim |
| Informar sucintamente as alterações nas linhas abaixo. |  |

| - CUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foram cumpridas todas as condicionantes da fase anterior do licenciamento? |  | ( ) Não haviam condicionantes a serem cumpridas |  |  |
|  |  | ( ) Não, as condicionantes foram parcialmente cumpridas |  |  |
|  |  | ( ) Sim |  |  |
| Informar a situação das condicionantes nas linhas abaixo. Caso a condicionante não seja documental e nenhuma comprovação de execução tenha sido protocolada, apresentar, no Anexo VI, relatório fotográfico. |  |  |  |  |
| № condicionante | Descrição | Situação | Protocolo |  |
|  |  |  | Número | Data |

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO

ATENÇÃO: A partir deste item, deverão ser apresentadas as informações técnicas específicas da(s) atividade(s) objeto da regularização ambiental.

| - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO GESTOR DA UC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Foram cumpridas todas as recomendações do órgão gestor da UC? | ( ) Não, pois o empreendimento ou parte dele NÃO está situado dentro de Unidade de Conservação ou dentro de zona de amortecimento de Unidade de Conservação (§ 2º do art. da Lei Federal 9.985/2000) ou na faixa de 3 (três) mil metros a partir do limite da UC, conforme previsto na Resolução CONAMA nº 428/2010. |  |  |
|  | ( ) Não haviam recomendações a serem cumpridas. |  |  |
|  | ( ) Não, as recomendações foram parcialmente cumpridas. |  |  |
|  | ( ) Não, as recomendações ainda não foram cumpridas. (Justificar) |  |  |
|  | ( ) Sim. |  |  |
| Informar nas linhas abaixo as ações que atendem ou cumprem as recomendações do órgão gestor da UC ou a justificativa para o não cumprimento. |  |  |  |
| Descrição |  | Situação | Comprovação ou Justificativa |

| - TRATAMENTO DE ÁGUA NOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) O empreendimento não trata água |  |  |  |  |  |  |  |
| O sistema de tratamento de água já está instalado? |  |  |  | ( ) Sim |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Não. Apresentar, no Anexo VII, o projeto e respectiva ART. |  |  |  |
| ( ) O empreendimento trata (em m3/mês de água) |  |  |  | Regime | ( ) Contínuo |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Batelada | Vazão do tratamento (m3/s) |  |
|  |  |  |  | Finalidade | ( ) Consumo industrial | Vazão (m3/mês) |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Consumo humano | Vazão (m3/mês) |  |
|  | Etapas do tratamento |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Coagulação |  | № de tanques |  |  |  |  |
|  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |
|  |  |  | Volume (m3) |  |  |  |  |
|  |  |  | Tempo de detenção (dia) |  |  |  |  |
|  |  |  | Agente coagulante |  |  |  |  |
|  | ( ) Floculação |  | № de tanques |  |  |  |  |
|  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |
|  |  |  | Volume (m3) |  |  |  |  |
|  |  |  | Agente floculante |  |  |  |  |
|  | ( ) Coagulação e floculação no mesmo tanque |  | № de tanques |  |  |  |  |
|  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |
|  |  |  | Volume (m3) |  |  |  |  |
|  |  |  | Agente coagulante |  |  |  |  |
|  |  |  | Agente floculante |  |  |  |  |

|  |  |  | ( ) Decantação | № de tanques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Volume (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sistema de remoção do decantado |  | ( ) Remoção contínua |  |  |  |  | ( ) Remoção descontínua |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) Descarga de fundo |  |  |  |  | ( ) Descarga manual |  |  |
|  |  | ( ) Sedimentação |  | № de tanques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Volume (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sistema de remoção do sedimentado | ( ) Remoção contínua |  |  |  |  | ( ) Remoção descontínua |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Descarga de fundo |  |  |  |  | ( ) Descarga manual |  |  |  |
|  | ( ) Decantação e Sedimentação no mesmo tanque |  |  | № de tanques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Volume (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sistema de remoção do sedimentado |  |  | ( ) Remoção contínua |  |  |  |  | ( ) Remoção descontínua |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ( ) Descarga de fundo |  |  |  |  | ( ) Descarga manual |  |
|  | ( ) Filtração lenta |  |  | № de filtros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Volume do filtro (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Preenchimento do filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Filtração rápida |  |  | № de filtros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Volume do filtro (m3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Preenchimento do filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Desinfecção |  |  | № de tanques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % vazão destinada à desinfecção em relação à vazão total de tratamento de água (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reagente |  |  |  |  | ( ) Adição de cloro |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Adição de ozônio |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Carvão ativado |  |  |  |  |
|  | ( ) Correção de pH |  |  | Haverá mais de uma etapa de correção de pH? |  |  |  | ( ) Não |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim. Descrever as etapas envolvidas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Reagente |  |  |  | ( ) Soda Cáustica |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Solução de Cal |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Outro.Especificar |  |  |  |  |  |

|  | ( ) Retrolavagem | Frequência | ( ) Diário |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( ) Semanal |  |
|  |  |  | ( ) Outro. Especificar |  |
|  |  | Volume de água utilizado em cada retrolavagem (m³) |  |  |
|  | ( ) Outro. Especificar. |  |  |  |

| - ÁREAS DE BACIAS, CONTEÇÕES E ETC. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia elétrica | ( ) Energia de fonte externa |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Geração própria de energia |  | ( ) Armazenamento de combustível |  | ( ) Não |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Sim | Apresentar, no Anexo VIII, projeto da forma de armazenamento e da bacia de contenção. |
| Posto de abastecimento | Número de tanques |  |  |  | Apresentar, no: - Anexo IX, Projeto do tipo de tanque - Anexo X, Sistema de contenção - Anexo XI, Sistema de aterramento |  |
|  | Volume de armazenamento de cada tanque (m3) |  |  |  |  |  |
|  | Preencher TR específico para Postos de Abastecimento |  |  |  |  |  |
| Refeitório | Número de refeições por dia |  |  |  |  |  |
|  | Apresentar, no Anexo XII, aprovação do projeto pela ANVISA/Vigilância Sanitária. |  |  |  |  |  |
| Oficinas, Pátio de Resíduos e Almoxarifado | Preencher TR específico para Oficinas, Pátio de Resíduos e Almoxarifado. |  |  |  |  |  |
| Área de Estocagem de Matérias Primas | Materia Prima | Descrever tipo de estocagem e Sistema de Contenção, quando houver – Apresentar, no Anexo XIII, o projeto. |  |  |  |  |

| - EMISSÕES DE RUÍDO E VIBRAÇÃO - Fontes geradoras |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| Causas |  | Emissão | Medidas de controle |  |  |
| ( ) Tráfego intenso de máquinas pesadas e máquinas em operação |  | ( ) Ruído | ( ) Monitoramento diário de ruídos no entorno da mina, de acordo com as Normas ABNT NBR 10.151 e 10.152. |  |  |
|  |  |  | ( ) Rodízio na operação de equipamentos, caso os níveis de ruído ultrapassem os valores aceitáveis conforme a Lei Estadual N° 10.100. |  |  |
|  |  |  | ( ) Outra. Especificar. |  |  |
| ( ) Outra. Especificar: |  | ( ) Ruído | Especificar. |  |  |
|  |  | ( ) Vibração |  |  |  |

| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Causas | Emissão | Medidas de controle |  |  |
| ( ) Desmonte de rochas | ( ) Vibração | ( ) Monitoramento de vibrações no entorno da mina, de acordo com a Norma ABNT NBR 9.653/2005 e ajuste do plano de fogo, se necessário. |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar. |  |  |
|  | ( ) Ruído | ( ) Monitoramento de ruídos no entorno da mina, de acordo com as Normas ABNT NBR 10.151 e 10.152 e ajuste do plano de fogo, se necessário. |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar. |  |  |
| ( ) Sistema de ventilação da mina | ( ) Ruído | ( ) Monitoramento de ruídos no entorno da mina, de acordo com as Normas ABNT NBR 10.151 e 10.152 e implantação de barreira acústica, se necessário. |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar. |  |  |
| ( ) Sistema de Britagem | ( ) Ruído | ( ) Sistema de britagem com proteção acústica - enclausurado ( ) monitoramento de ruídos no entorno da mina, de acordo com as Normas ABNT NBR 10.151 e 10.152. |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar. |  |  |
|  | ( ) Vibração | ( ) Monitoramento de vibrações no entorno da mina, de acordo com a Norma ABNT NBR 9.653/2005. Listar ações, caso as vibrações estejam acima da referência: |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |

- EMISSÕES DE RUÍDO E VIBRAÇÃO - SISTEMAS DE PROTEÇÃO ACÚSTICA

Alguma das fontes geradoras de ruído acima será dotada de proteção acústica física?

( ) Não

( ) Sim. Apresentar, no Anexo XIV, projeto(s) de proteção acústica.

| - EFLUENTES LÍQUIDOS GERADOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |
| Tipo de Efluente | Fonte geradora | Medida de controle |  |
| ( ) Efluente sanitário | ( ) Canteiro de obras | O sistema de tratamento de efluentes sanitários já está instalado? | ( ) Sim. Apresentar, no Anexo XV, cálculo da contribuição atual, somada à contribuição da fase de obras e a avaliação do dimensionamento do sistema. |
|  |  |  | ( ) Não. Apresentar, no Anexo XVI, o projeto do sistema sanitário a ser instalado e respectiva ART, levando-se em consideração a ABNT NBR 13.969 e 7.229 |

| Tipo de Efluente | Fonte geradora | Medida de controle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Efluente oleosos | ( ) Oficina | O sistema de caixa separadora já existe no empreendimento? | ( ) Sim. Apresentar, no Anexo XV, cálculo da contribuição atual, somada à contribuição da fase de obras e a avaliação do dimensionamento do sistema. |  |
|  |  |  | ( ) Não. Apresentar, no Anexo XVII, projeto de caixa separadora provisoria. |  |
|  | ( ) Posto de combustível | O sistema de caixa separadora já existe no empreendimento? | ( ) Sim. Apresentar, no Anexo XVIII, cálculo da contribuição atual, somada à contribuição da fase de obras e a avaliação do dimensionamento do sistema. |  |
|  |  |  | ( ) Não. Apresentar, no Anexo XIX, projeto de caixa separadora provisória. |  |
| ( ) Outros. Especificar: | Especificar: | Especificar: | Especificar: |  |

| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Efluente | Fonte geradora |  | Medida de controle |  |
| ( ) Efluentes sanitários | ( ) Atividades de pessoas no interior da mina |  | ( ) Uso de banheiros químicos |  |
|  |  |  | ( ) Destinação dos efluentes gerados nos banheiros químicos a sistema de tratamento de efluente sanitário próprio |  |
|  |  |  | ( ) Destinação dos efluentes gerados a empresa licenciada |  |
|  |  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |
|  | ( ) Atividades de pessoas em escritórios, oficinas, almoxarifado, refeitório, área industrial e demais instalações |  | ( ) Envio do efluente para Sistemas de tratamento de efluente sanitário |  |
|  |  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |
|  | ( ) Outros. Especificar: |  | Especificar: |  |

| Tipo de Efluente | Fonte geradora | Medida de controle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Efluentes oleosos | ( ) Oficinas mecânicas | Preencher TR específico para Oficinas Mecânicas. |  |  |  |
|  |  | ( ) Envio do efluente para Sistemas de tratamento de efluente sanitário. |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Posto de combustível | Preencher TR específico para Postos de Combustíveis. |  |  |  |
|  |  | ( ) Envio do efluente para Sistemas de tratamento de efluente sanitário |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Pátio de resíduos | Preencher TR específico para Pátio de Resíduos. |  |  |  |
|  |  | ( ) Envio do efluente para Sistemas de tratamento de efluente sanitário |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Outros. Especificar: | Especificar: |  |  |  |
| ( ) Efluente pluvial | ( ) Lavagem de piso das áreas industriais | ( ) Envio do efluente pluvial a Tanques de Decantação/Sedimentação. |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Drenagem pluvial das estradas e acessos | ( ) Manutenção constante. Apresentar, no Anexo XX, programa de manutenção das estradas e acessos. |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Outros. Especificar: | Especificar: |  |  |  |

| Tipo de Efluente | Fonte geradora | Medida de controle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Efluente industrial | ( ) Remoção de agua da mina proveniente de lençol e de água usada no processo de lavra, como por ex. equipamentos de perfuração, na ventilação, lavagem de piso e etc.. | ( ) Descarte do efluente em curso d´água, sem tratamento prévio, mediante monitoramento. |  |  |  |
|  |  | ( ) Descarte do efluente em curso d´água, com prévio tratamento do efluente e mediante monitoramento da sua qualidade final. |  |  |  |
|  |  | ( ) Envio para barragem |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina sem tratamento prévio |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina com tratamento prévio |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Lavagem de minério | ( ) Descarte do efluente em curso d´água, com prévio tratamento do efluente e mediante monitoramento da sua qualidade final. |  |  |  |
|  |  | ( ) Envio para barragem4 |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina sem tratamento prévio |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina com tratamento prévio |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Processos de cominuição: britagem e moagem | ( ) Descarte do efluente em curso d´água, com prévio tratamento do efluente e mediante monitoramento da sua qualidade final. |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina sem tratamento prévio. |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina com tratamento prévio. |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Procesos de concentração. Especificar: (ex. flotação, lixiviação, etc.) | ( ) Descarte do efluente em curso d´água, com prévio tratamento do efluente e mediante monitoramento da sua qualidade final. |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina sem tratamento prévio. |  |  |  |
|  |  | ( ) Reuso, nas próprias atividades da mina com tratamento prévio. |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Drenagem ácida de mina | ( ) Tratamento do efluente e posterior descarte mediante monitoramento da sua qualidade final. |  |  |  |
|  |  | ( ) Tratamento do efluente e reuso, nas próprias atividades da mina. |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras. Especificar: |  |  |  |
|  | ( ) Outros. Especificar: | Especificar: |  |  |  |
| ( ) Outros. Especificar: | Especificar: | Especificar: |  |  |  |

| - TRATAMENTO DOS efluentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFLUENTES SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de pessoas que farão parte do canteiro de obras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Na fase de obras, serão utilizados banheiros químicos. |  |  |  |  |  |  |  |  | Direcionar o lodo gerado a empresa licenciada e aprovada pela companhia de saneamento local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Na fase de obras, os efluentes serão direcionados a sistemas de tratamento de efluentes sanitários. |  |  |  |  | O sistema de tratamento de efluentes sanitários a ser usado na fase de implantação já está instalado? |  |  |  |  |  | ( ) Sim. Apresentar, no Anexo XXI, cálculo do dimensionamento, avaliando se o sistema tem capacidade para absorver a equipe do canteiro de obras. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não. Apresentar, no Anexo XXII, o projeto e respectiva ART. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados do Sistema de Tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) O empreendimento trata o efluente sanitário com as seguintes etapas: |  |  | ( ) Tanque séptico |  |  |  |  | Dimensionamento conforme a NBR ABNT 7229. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № de fossas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Volume da fossa (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( ) Filtro anaeróbico |  |  |  |  | Dimensionamento conforme a NBR ABNT 13969. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não |
|  |  |  |  |  |  |  |  | № de filtros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Volume do filtro (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Preenchimento do filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( ) Sistema aeróbico de lodo ativado |  |  |  |  | Volume do sistema de Tratamento (m³): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensionamento para receber contribuição de (pessoas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tempo de detenção (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( ) Outro. Especificar: |  |  |  |  | Descrever capacidade de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFLUENTES OLEOSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapas do tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Tanque de decantação de sólidos |  |  |  |  |  | № de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tempo de detenção (dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Caixa separadora água-óleo |  |  |  |  |  | № de tanques: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vazão do equipamento(m3/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tempo de detenção (dia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Outro tratamento. Especificar: |  |  |  |  |  | Detalhar sistema: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - EFLUENTES SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número total de contribuintes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) O efluente sanitário será tratado em conjunto com o efluente industrial. Identificação do sistema que receberá os efluentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Os efluentes serão direcionados a sistema(s) de tratamento de efluentes sanitários. |  |  |  | O sistema de tratamento de efluentes sanitários já está instalado? |  |  |  |  |  | ( ) Sim. Apresentar, no Anexo XXIII, cálculo do dimensionamento, avaliando se o sistema tem capacidade para absorver a equipe do canteiro de obras. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não. Apresentar, no Anexo XXIV, o projeto e respectiva ART. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados do Sistema de Tratamento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efluente (ID/descrição) |  |  |  |  |  |  | Volume do efluente oleoso gerado enviado para este sistema: (m3/mês) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) O empreendimento trata o efluente sanitário com as seguintes etapas: |  | ( ) Tanque séptico |  |  |  |  | Dimensionamento conforme a NBR ABNT 7229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № de fossas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Volume da fossa (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Filtro anaeróbico |  |  |  |  | Dimensionamento conforme a NBR ABNT 13969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Não |  |
|  |  |  |  |  |  |  | № de filtros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Volume do filtro (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Preenchimento do filtro: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Sistema aeróbico de lodo ativado |  |  |  |  | Volume do sistema de Tratamento (m³): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dimensionamento para receber contribuição de (pessoas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Tempo de detenção (dia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Outro. Especificar: |  |  |  |  | Descrever capacidade de tratamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - TRATAMENTO DOS EFLUENTES OLEOSOS E DE LAVAGEM DE PISO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efluente (ID/descrição) | Volume do efluente oleoso gerado enviado para este sistema: (m3/mês) |  |
| Etapas do tratamento |  |  |
| ( ) Tanque de decantação de sólidos | № de tanques |  |
|  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |
|  | Volume (m3) |  |
|  | Tempo de detenção (dia) |  |
| ( ) Caixa separadora água-óleo | № de tanques |  |
|  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |
|  | Volume (m3) |  |
|  | Tempo de detenção (dia) |  |
| ( ) Tanque de coagulação dos materiais emulsionados em suspensão | № de tanques |  |
|  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |
|  | Volume (m3) |  |
|  | Coagulante |  |
| ( ) Outro tratamento. Especificar: | Detalhar sistema. |  |

| TRATAMENTO DE EFLUENTE INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO DOS EFLUENTES Inserir uma tabela para cada Estação de Tratamento de Efluente Industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código / Descrição do efluente industrial |  |  | Regime | ( ) Contínuo |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Batelada |  | Vazão do tratamento (m3/s) |  |  |  |
|  |  |  | Finalidade | ( ) Descarte em curso de água |  | Vazão (m3/mês) |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Recirculação para o processo |  | Vazão (m3/mês) |  |  |  |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Preliminar | ( ) Tanque de retenção |  |  |  | № de tanques: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vazão do equipamento(m3/s) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tempo de detenção (dia) |  |  |  |  |
|  | ( ) Tanque de homogenização |  |  |  | № de tanques: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vazão do equipamento(m3/s) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tempo de detenção (dia) |  |  |  |  |
|  | ( ) Tanque de correção de pH |  |  |  | № de tanques: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Vazão do equipamento(m3/s) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tempo de detenção (dia) |  |  |  |  |

| DESCRIÇÃO DO PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( ) Primário | ( ) Floculação | № de tanques: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vazão do equipamento (m3/s) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Agente floculante: |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Flotação | pH de operação: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Volume de ar (m3/s): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Massa de sólidos (kg): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Área superficial: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fator de carga: |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Sedimentação | № de tanques: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vazão do equipamento ( m3/s) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de remoção do sedimentado | ( ) Remoção contínua |  |  | ( ) Remoção descontínua |  |  |
|  |  |  | ( ) Descarga de fundo |  |  | ( ) Descarga manual |  |  |
|  |  |  | Secagem da lama | ( ) Filtro prensa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Filtro à vácuo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Leito de secagem |  |  | Nº de celulas: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Largura (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Profundidade (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Material de preenchimento |  |
|  | ( ) Decantação | № de tanques |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vazão do equipamento ( m3/s) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Volume (m3): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de remoção do decantado | ( ) Remoção contínua |  |  | ( ) Remoção descontínua |  |  |
|  |  |  | ( ) Descarga de fundo |  |  | ( ) Descarga manual |  |  |
|  |  |  | Secagem da lama | ( ) Filtro prensa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Filtro à vácuo |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ( ) Leito de secagem |  |  | Nº de celulas: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Altura (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Largura (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Profundidade (m) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Material de preenchimento |  |

| ( ) Terciário | ( ) Precipitação química de metais e semi-metais | Apresentar, no Anexo XXV, o projeto completo de cada sistema de tratamento industrial. |
| --- | --- | --- |
|  | ( ) Precipitação bioquimica de metais e semi-metais |  |
|  | ( ) Correção de pH |  |
|  | ( ) Dessanilização através de precipitação química |  |
|  | ( ) Dessanilização através de resina de troca iônica |  |
|  | ( ) Remoção de sólidos em suspensão, através de decantação, sedimentação, espessamento ou outros. |  |
|  | ( ) Dessanilização através de osmose reversa |  |
|  | ( ) Remoção de compostos nitrogenados por processos biológicos |  |
|  | ( ) Remoção de carga orgânica por lodo ativado |  |
|  | ( ) Outros tipos de tratamento. Descrever: |  |

| - DESTINO FINAL DOS EFLUENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |
| Efluente Sanitário | ( ) Descarte em curso d’água, conforme informado no RCA. |  |  |
|  | ( ) Descarte em rede pública, conforme informado no RCA |  |  |
|  | ( ) Após o tratamento preliminar o efluente sanitário segue para tratamento junto com o efluente industrial |  |  |
|  | ( ) Sumidouro | Dimensionamento conforme a NBR ABNT 7229 | ( ) Sim |
|  |  |  | ( ) Não |
|  |  | № de sumidouros |  |
|  | ( ) Fertirrigação (Apresentar, no Anexo XXVI, o projeto). |  |  |
|  | ( ) Outros (Apresentar, no Anexo XXVII, o projeto). |  |  |
| Efluente Oleoso | ( ) Descarte em curso d’água, conforme informado no RCA. |  |  |
|  | ( ) Descarte em rede pública, conforme informado no RCA. |  |  |
|  | ( ) Após o tratamento preliminar o efluente sanitário segue para tratamento junto com o efluente industrial |  |  |
|  | ( ) Outros (Apresentar, no Anexo XXVIII, o projeto.) |  |  |

| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Para cada tipo de tratamento, listar todos os sistemas a serem monitorados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sanitário (banheiros e refeitório) | ( ) Descarte em recurso hídrico | Nome do corpo hídrico onde ocorre o descarte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Assinale a classe de enquadramento, conforme DN COPAM/CERH 01/2008, do corpo hídrico informado no subitem anterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Classe especial |  | ( ) Classe 1 |  |  |  | ( ) Classe 2 |  | ( ) Classe 3 |  | ( ) Classe 4 |  |  |  |
|  | ( ) Descarte em rede pública | Apresentar, no Anexo XXIX, a anuência da concessionária receptora de esgotos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Município possui tratamento de esgoto urbano |  |  |  | ( ) Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ( ) Sim. Porcentagem do esgoto tratado (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Após o tratamento preliminar o efluente sanitário segue para tratamento junto com o efluente industrial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Sumidouro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Fertirrigação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Outro. Especifique: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efluente Oleoso | ( ) Descarte em curso d’água, conforme informado no RCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Descarte em rede pública, conforme informado no RCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Após o tratamento preliminar o efluente oleoso segue para tratamento junto com o efluente industrial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Outros (Apresentar, no Anexo XXX, projeto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efluente Pluvial | ( ) Descarte em curso d’água, conforme informado no RCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Descarte em rede pública, conforme informado no RCA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Após o tratamento preliminar o efluente pluvial segue para tratamento junto com o efluente industrial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Outros (Apresentar, no Anexo XXXI, projeto). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efluente Industrial | ( ) Descarte em recurso hídrico | Nome do corpo hídrico onde ocorre o descarte: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Assinale a classe de enquadramento, conforme DN COPAM/CERH 01/2008, do corpo hídrico informado no subitem anterior. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Classe especial |  |  | ( ) Classe 1 |  |  |  | ( ) Classe 2 |  | ( ) Classe 3 |  |  | ( ) Classe 4 |  |
|  | ( ) Descarte em rede pública | Apresentar, no Anexo XXXII, anuência da concessionária receptora de esgotos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | O Município possui tratamento de esgoto urbano |  |  |  |  |  |  | ( ) Não |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Sim. Porcentagem do esgoto tratado (%) |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Lagoa de infiltração |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( ) Outro. Especifique: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Efluente Industrial | ( ) Recirculação do efluente. | Vazão recirculada (m3/mês) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Porcentagem de recirculação (%) |  |
|  | ( ) Descarte em curso d’água, conforme informado no RCA |  |  |
|  | ( ) Descarte em rede pública, conforme informado no RCA |  |  |
|  | ( ) Fertirrigação (Apresentar, no Anexo XXXIII, o projeto) |  |  |
|  | ( ) Lagoa de infiltração (Apresentar, no Anexo XXXIV, o projeto) |  |  |
|  | ( ) Outros (Apresentar, no Anexo XXXV, o projeto) |  |  |
| Água de lavagem de pisos e equipamentos | ( ) Reutilização no processo produtivo |  |  |
|  | ( ) Tratamento em conjunto com o efluente industrial |  |  |
|  | ( ) Outros (Apresentar, no Anexo XXXVI, o projeto) |  |  |

| - GERAÇÃO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de emissão |  | Fonte geradora |  |  | Medidas de controle |  |  |  |  |
| ( ) Poeira |  | ( ) Obras civis |  |  | ( ) Umectação das vias e área das obras através de caminhões pipa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar. |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Tráfego intenso de equipamentos pesados |  |  | ( ) Umectação das vias e área das obras através de caminhões pipa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar. |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Outra. Especificar. |  |  | Especificar. |  |  |  |  |
| ( ) Fuligem e demais emissões veiculares |  | ( ) Emissão veicular dos equipamentos pesados |  |  | ( ) Manutenção rigorosa dos veículos e monitoramento das emissões dos veículos. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar |  |  |  |  |
|  |  | ( ) Outra. Especificar: |  |  | Especificar. |  |  |  |  |
| ( ) Outra. Especificar: |  | Especificar. |  |  | Especificar. |  |  |  |  |

| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de emissão |  | Fonte geradora |  |  | Medidas de controle |  |  |  |
| ( ) Poeira – PTS |  | ( ) Emissões da ventilação – influência das atividades de lavra subterrânea: desmonte, tráfego e etc. |  |  | ( ) Barreira física para reter as emissões. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Monitoramento das emissões da ventilação e monitoramento da Qualidade do Ar do entorno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar: |  |  |  |
|  |  | ( ) Operações da britagem. |  |  | ( ) Aspersão de água para abatimento da poeira. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Sistema enclausurado. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Sistema de despoeiramento para captação das emissões da área. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar: |  |  |  |
|  |  | ( ) Operações da moagem. |  |  | ( ) Moagem em sistema fechado. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Moagem a úmido. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar: |  |  |  |
|  |  | ( ) Processo de filtragem e secagem. |  |  | ( ) Aspersão de água para abatimento da poeira. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Processo em sistema fechado. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Sistema de despoeiramento para captação das emissões da área. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar: |  |  |  |
|  |  | ( ) Tráfego intenso de veículos e equipamentos pesados nas estradas e acessos na área externa da mina subterrânea. |  |  | ( ) Aspersão de água para abatimento da poeira, através de caminhão pipa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Aspersão de água para abatimento da poeira, através de aspersores fixos instalados nas estradas. |  |  |  |
|  |  | ( ) Outras operações. Especificar. |  |  | Especificar: |  |  |  |
| ( ) Fuligem e demais emissões veiculares. |  | ( ) Emissões da ventilação – influência das atividades de lavra subterrânea. |  |  | ( ) Controle das emissões veiculares, através do monitoramento das emissões e programas de manutenção. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar: |  |  |  |
| ( ) Gases |  | ( ) Gases gerados na detonação. |  |  | ( ) Aspersão de água para abatimento dos gases da detonação. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ( ) Outra. Especificar: |  |  |  |
| ( ) Outra. Especificar: |  | Especificar |  |  | Especificar: |  |  |  |

| - CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serão instalados sistemas de despoeiramento para controle de poeira? | ( ) Não |  |  |  |  |
|  | ( ) Sim | Listar os locais onde estão previstos os sistemas, indicar o tipo de sistema e apresentar, no Anexo XXXVII, o projeto de todos. |  |  |  |
|  |  | Local |  | Tipo de controle |  |
|  |  | ( ) Britagem. |  | ( ) Filtro de mangas |  |
|  |  |  |  | ( ) Ciclones |  |
|  |  |  |  | ( ) Precipitador eletrostático |  |
|  |  |  |  | ( ) Outro. Especificar |  |
|  |  | ( ) Filtragem e Secagem |  | ( ) Filtro de mangas |  |
|  |  |  |  | ( ) Ciclones |  |
|  |  |  |  | ( ) Precipitador eletrostático |  |
|  |  |  |  | ( ) Outro. Especificar |  |
|  |  | ( ) Outro processo. Especificar |  | Especificar |  |

| - RESÍDUOS SÓLIDOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O empreendimento possuirá pátio de resíduos para o armazenamento temporário de resíduos? |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Não |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Sim. Preencher TR específico sobre Pátio de Resíduos. |  |  |  |  |  |  |
| - DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS - FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Nome do resíduo | Classe do Resíduo | Destinação Final |  |  |  |  |
|  |  | Destino Final | Nome da empresa responsável pelo transporte | Nome da empresa responsável pela destinação final | CNPJ |  |
| Papel |  |  |  |  |  |  |
| Sucata |  |  |  |  |  |  |
| Borracha |  |  |  |  |  |  |
| Metais |  |  |  |  |  |  |
| Embalagens |  |  |  |  |  |  |
| Resíduo de tratamento de esgoto |  |  |  |  |  |  |
| Resíduo de refeitório |  |  |  |  |  |  |
| Contaminados com óleo |  |  |  |  |  |  |
| Resíduos de construção civil |  |  |  |  |  |  |
| Outros: |  |  |  |  |  |  |

| DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS - FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do resíduo | Classe do Resíduo | Destinação Final |  |  |  |
|  |  | Destino Final | Nome da empresa responsável pelo transporte | Nome da empresa receptora do resíduo para destinação final | CNPJ |
| Óleo usado |  |  |  |  |  |
| Contaminados com óleo em geral |  |  |  |  |  |
| Resíduo ambulatorial |  |  |  |  |  |
| Baterias usadas de veículos |  |  |  |  |  |
| Pilhas e baterias pequenas |  |  |  |  |  |
| Lâmpadas queimadas |  |  |  |  |  |
| Latas de tintas comuns, spray e solventes |  |  |  |  |  |
| Pneus |  |  |  |  |  |
| Borracha, exceto pneus |  |  |  |  |  |
| Sucata metálica |  |  |  |  |  |
| Papel e papelão |  |  |  |  |  |
| Plástico |  |  |  |  |  |
| Vidro |  |  |  |  |  |
| Madeira |  |  |  |  |  |
| Orgânico – resto de alimentos |  |  |  |  |  |
| Resíduos de construção civil |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de proteção individual usados |  |  |  |  |  |
| Lodo de sistema de tratamento efluentes sanitários |  |  |  |  |  |
| Lodo da estação de estação de tratamento de efluente industrial |  |  |  |  |  |
| Estéril da mina |  |  |  |  |  |
| Rejeitos do processo. Listar todos. |  |  |  |  |  |
| Outros: |  |  |  |  |  |
| OBS: Quando o destino do resíduo for pilha de estéril ou barragem, preencher TR específico sobre Barragem ou Pilha de Estéril. |  |  |  |  |  |

| - INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA A ESCOLHA DOS LOCAIS DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de ocupações à jusante do empreendimento |  |  |  |  |
| De acordo com o RCA (Relatório de Controle Ambiental), quais são as ocupações do entorno do empreendimento? |  | Ocorrência |  | Distância (m) |
|  |  | ( ) Lavouras ou pastagens |  |  |
|  |  | ( ) Residências |  |  |
|  |  | ( ) Comércio |  |  |
|  |  | ( ) Indústrias |  |  |
|  |  | ( ) Escolas |  |  |
|  |  | ( ) Hospitais ou centros de saúde |  |  |
|  |  | ( ) Instalações agropecuárias |  |  |
|  |  | ( ) Sítios e fazendas |  |  |
| Direção preferencial dos ventos |  |  |  |  |
| O empreendimento possui monitoramento meteorológico local? |  |  |  |  |
| ( ) Não |  |  |  |  |
| ( ) Sim | Qual é a direção preferencial dos ventos? |  |  |  |

| - PONTOS DE MONITORAMENTO DE RUIDO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |
| O monitoramento de ruído deve ser realizado em pelo menos cinco pontos no entorno do empreendimento, sendo que devem ser preferidos os pontos onde há ocorrência das ocupações indicadas acima. Para a escolha dos pontos de monitoramento, deve também ser observada a direção preferencial dos ventos. |  |  |  |  |  |
| Código do Ponto de monitoramento | Descrição do ponto de monitoramento | Localização | Coordenadas UTM do ponto de monitoramento (sad 69) |  | Frequencia do monitoramento Diário – nos períodos diurno e noturno |
|  |  |  | X | Y |  |

- Figura com os pontos de monitoramento

Inserir figura com: - A localização dos pontos de monitoramento; - Coordenadas geográficas; - Área do empreendimento; - Zoneamento urbano, conforme o plano diretor municipal, identificando as comunidades vizinhas.

| - RESULTADOS DE MONITORAMENTO DE RUIDO - background |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelho De Medição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marca |  |  | Classe |  |  |  | Número de série |  |  |  |  |
| Número de Certificado de Calibração |  |  |  |  |  |  | Data |  |  |  |  |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código do Ponto de Monitoramento |  | Data | Hora |  |  | Tipo de área | Valor de Referência18 |  |  |  | Valor medido LAeq dB(A) |
|  |  |  | Diurno | Noturno |  |  | Diurno |  | Noturno |  |  |

| - MONITORAMENTO DE VIBRAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| As atividades da lavra subterrânea poderão provocar vibrações em seu entorno, conforme já descrito anteriormente neste PCA, bem como nas descrições realizadas no RCA? |  |  |
| ( ) Não | O empreendimento não realiza desmonte de rochas via detonações, nem possui sistema de britagem ou moagem. |  |
|  | Outra justificativa: |  |
| ( ) Sim | Apresentar, no Anexo XXXVIII, plano de monitoramento das vibrações de acordo com a Norma ABNT NBR 9.653/2005. |  |

| - ESCOPO DO MONITORAMENTO HIDRICO e dos efluentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A descrição dos pontos abaixo é uma orientação para a determinação dos pontos de monitoramento. Se houver mais de um ponto de cada tipo, todos os pontos deverão ser monitorados. |  |  |  |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |
| Descrição do escopo necessário ao controle ambiental durante a implantação |  |  |  |
| Tipo de ponto | Localização | Parâmetros | Objetivos |
| Efluentes sanitários | Entrada e saída do tratamento. | pH, DBO e DQO | Avaliar a eficiência de remoção de carga orgânica, proporcionada por cada sistema. |
| Efluentes oleosos | Saída dos tratamentos provisórios de separação água e óleo. | pH, óleos e graxas minerais, surfactantes e solidos em suspensão. | Avaliar o desempenho do sistema de tratamento de cada separador. |
| Águas superficiais | Curso de água receptor do curso de água a ser barrado à montante e à jusante. | pH, Condutividade elétrica, sólidos em suspensão, sólidos sedimentáveis e turbidez. | Avaliar as alterações na qualidade das águas dos cursos de água em função das obras de instalação. |

| Listagem dos pontos a serem monitorados |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de ponto | Código do Ponto de monitoramento | Descrição do ponto de monitoramento | Coordenadas UTM do ponto de monitoramento (sad 69) |  | Frequência do monitoramento |
|  |  |  | X | Y |  |
| Efluente sanitário |  | Entrada e Saída do Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários. Criar uma linha para cada sistema. |  |  | Quinzenal |
| Efluente oleoso |  | Saída do(s) sistema(s) de tratamento do(s) sistema(s) de separação água e óleo. Criar uma linha para cada sistema. |  |  | Quinzenal |
| Águas superficiais |  | Curso de água receptor – à montante e à jusante Criaruma linha para cada ponto. |  |  | ( ) Diário |
|  |  |  |  |  | ( ) Semanal |
|  |  |  |  |  | ( ) Quinzenal |

| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrição do escopo necessário ao controle ambiental durante a operação |  |  |
| Tipo de ponto | Localização | Objetivos |
| Efluentes sanitários | Na entrada e saída de todos os sistemas de tratamento de efluentes sanitáriosdo empreendimento. | Avaliar a eficiência de remoção de carga orgânica, proporcionada por cada sistema e a qualidade do efluente a ser lançado no curso d´água. |
| Efluentes oleosos | Saída dos tratamentos de separação água e óleo. | Avaliar a qualidade do efluente após passar pelo tratamento de cada separador, bem como a qualidade do efluente a ser lançado no curso d´água. |
| Efluentes pluviais | Canaletas de drenagem pluvial direcionadas a cursos d´água. | Avaliar a qualidade da água da chuva após passar pela área do empreendimento, o que permite perceber a qualidade da manutenção das estradas, acessos e área do empreendimento como um todo. Avaliar a qualidade das águas de lavagens e águas de limpeza lançados na rede pluvial. |
| Efluentes industriais | Entrada e Saída dos sistemas de tratamento de efluentes industriais. | Avaliar a eficiência dos sistemas de tratamento dos efluentes industriais e a qualidade dos efluentes a serem descartados no meio ambiente. |

| Tipo de ponto |  |  |  | Localização |  | Objetivos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Águas subterrâneas |  |  |  | Poços à montante da mina subterrânea Poços à jusante da mina subterrânea. |  | Avaliar o impacto no nível do lençol, devido às atividades de lavra subterrânea. Avaliar a ocorrência de alterações na Qualidade das Águas Subterrâneas, as quais são proibidas conforme a Lei 13.771/2000, considerando a dinâmica do fluxo subterrâneo apresentada nos estudos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos apresentados no RCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| Águas superficiais |  |  | Cursos de água à montante e à jusante da mineração. |  |  |  | Avaliar a influência das atividades da mineração nos cursos de água superficiais, considerando-se a Qualidade dos Cursos D´água antes da influência do empreendimento e a qualidade dos efluentes lançados. |  |  |  |  |  |  |
| Listagem dos pontos a serem monitorados - background |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de ponto |  |  | Código do Ponto de monitoramento |  | Descrição do ponto de monitoramento |  |  | Coordenadas UTM do ponto de monitoramento (sad 69) |  |  |  |  | Frequência do monitoramento |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | Y | Z (cota) |  |
| Águas superficiais |  |  |  |  | Curso de água receptor – à montante |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Diário |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Semanal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Quinzenal |
| Águas superficiais |  |  |  |  | Curso de água receptor – à jusante |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Diário |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Semanal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Quinzenal |
| Aguas subterrâneas |  |  |  |  | Poços de monitoramento na área da mineração |  |  |  |  |  |  |  | Mensal |
| Outros. Identificar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listagem dos pontos a serem monitorados - operação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de ponto |  | Código do Ponto de monitoramento |  |  | Descrição do ponto de monitoramento |  |  |  | Coordenadas UTM do ponto de monitoramento (sad 69) |  |  |  | Frequência do monitoramento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  | Z (cota) |  |
| Efluente sanitário |  |  |  |  | Entrada e Saída do Sistema de Tratamento de Efluentes Sanitários |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Quinzenal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Mensal |
| Efluente oleoso |  |  |  |  | Saída do(s) sistema(s) de tratamento do(s) sistema(s) de separação água e óleo |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Quinzenal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Mensal |
| Tipo de ponto |  | Código do Ponto de monitoramento |  |  | Descrição do ponto de monitoramento |  |  |  | Coordenadas UTM do ponto de monitoramento (sad 69) |  |  |  | Frequência do monitoramento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Y |  | Z (cota) |  |
| Efluentes industriais |  |  |  |  | Entrada e saída do sistema de tratamento dos efluentes industriais. |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Diário |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Quizenal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Outro. Especificar: |
| Efluentes pluviais |  |  |  |  | Ponto de lançamento do efluente pluvial no curso d´água. |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Quinzenal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Mensal |
| Águas superficiais |  |  |  |  | Curso de água receptor – à montante e à jusante |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Quinzenal |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ( ) Mensal |
| Águas subterrâneas |  |  |  |  | Poços de monitoramento no entorno da mina |  |  |  |  |  |  |  | Mensal |

| Parâmetros mínimos a serem monitorados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo de ponto | Parâmetros base | Parâmetros associados | Incluir os parâmetros associados se: |
| Efluentes sanitários | pH, DBO e DQO | Sólidos em suspensão | DBO e DQO fora dos padrões |
| Efluentes oleosos | pH, condutividade elétrica, sólidos em suspensão, óleos e graxas minerais, surfactantes | --- | --- |
| Águas superficiais, subterrâneas e efluentes industriais | pH | Metais solúveis, sulfetos | pH< 5,5 |
|  | Condutividade elétrica | Sólidos dissolvidos / Alcalinidade / Sulfatos/Cloretos | Condutividade elétrica apresentar tendência crescente Condutividade elétrica > 100 uS/cm |
|  | DBO |  |  |
|  | DQO |  |  |
|  | Alumínio solúvel |  |  |
|  | Arsênio total | Selênio total, Mercúrio total | - quando houver detecção de arsenio |
|  | Ferro solúvel | Cobalto total, Níquel total, Cobre soluvel, Zinco total | - quando houver a ocorrência de ferro > 5ppme Manganês > 1,0 ppm |
|  | Manganês total |  |  |
|  | Nitrato (N) |  |  |
|  | Amônia (N) |  |  |
|  | Fósforo total |  |  |
|  | Surfactantes |  |  |
| Todos exceto águas subterrâneas | Turbidez |  |  |
|  | Sólidos em suspensão |  |  |
|  | Sólidos sedimentáveis |  |  |
| Águas subterrâneas | Nível de água |  |  |
| Todos os tipos | Outros – inserir outros parâmetros aplicáveis, de acordo com as características do minério e do processo |  |  |
| REAVALIAÇÃO DE ESCOPO |  |  |  |
| De acordo com os resultados obtidos e as tendências apresentadas pelo monitoramento, o escopo pode ser reavaliado bianualmente incluindo ou excluindo parâmetros, de acordo com as tendências observadas. |  |  |  |

- FIGURA COM OS PONTOS DE MONITORAMENTO

Inserir figura com os pontos de monitoramento:

| - RESULTADO DO MONITORAMENTO REALIZADO PARA FINS DE BACKGROUND |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualidade das águas subterraneas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A permeabilidade do solo (k) é: |  |  | ( ) baixíssima – solo argiloso com “k” menor que 10-9 cm/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( ) muito baixa - solo argiloso com “k” entre 10-7 e 10-9 cm/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( ) baixa – solo siltoso/argiloso com “k” entre 10-5 e 10-7 cm/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( ) alta – solo arenoso com “k” maior que 10-5 cm/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( ) alta – terreno fraturado, fissurado, cárstico ou etc. |  |  |  |  |  |  |
| Durante os estudos hidrogeológicos e hidrogeoquímicos, foi realizado o levantamento da qualidade das águas subterrâneas? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Não |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Sim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar, no Anexo XXXIX, resultados do monitoramento de “background” das águas subterrâneas, constando, no mínimo os seguintes parâmetros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetro |  | Ponto 1 |  |  | Ponto 2 |  | Ponto 3 |  | (...) |
| Nível de água (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade de recarga do aqüífero (mL/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbidez (NTU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condutividade elétrica (uS/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumínio solúvel (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsênio solúvel (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cobre solúvel (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferro solúvel (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manganês solúvel (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Níquel solúvel (mg:L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zinco solúvel (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos totais dissolvidos (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrogênio amoniacal (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrogênio nítrico (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DBO (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DQO (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros parâmetros, de acordo com o tipo de mineração do empreendimento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qualidade das águas superficiais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentar resultados do monitoramento de “background” das águas superficiais, constando, no mínimo os seguintes parâmetros: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parâmetro | Ponto 1 |  |  | Ponto 2 |  | Ponto 3 |  | Referência COPAM/CERH 01/2008 |  |
| pH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condutividade elétrica (uS/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumínio solúvel (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsênio total (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cobre solúvel (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ferro solúvel (mg/L): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manganês total (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Níquel solúvel (mg:L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zinco solúvel (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos totais dissolvidos (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrogênio amoniacal (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nitrogênio nítrico (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbidez (NTU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DBO (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DQO (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros – inserir outros parâmetros aplicáveis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS E QUALIDADE DO AR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O monitoramento de emissões atmosféricas deve ser realizado em todas as saídas dos sistemas de despoeiramento e também na saída da ventilação da mina subterrânea. A qualidade do ar deve ser monitorada pelo menos cinco pontos no entorno do empreendimento, sendo que devem ser preferidos os pontos onde há ocorrência das ocupações indicadas no item 27. Para a escolha dos pontos de monitoramento, deve também ser observada a direção preferencial dos ventos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE DE IMPLANTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do escopo necessário ao controle ambiental durante a implantação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de ponto | Localização |  | Parâmetros |  |  | Objetivos |  |  |  |
| Qualidade do Ar | Pontos no entorno da mina |  | Partículas em suspensão |  |  | Avaliar a Qualidade do Ar no entorno do empreendimento, sob a influência das atividades de implantação. |  |  |  |
| Listagem dos pontos de monitoramento realizados durante a implantação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código do Ponto de monitoramento | Tipo de ponto |  | Localização do ponto de monitoramento |  | Coordenadas UTM do ponto de monitoramento (sad 69) |  |  |  | Frequência do monitoramento |
|  |  |  |  |  | X |  |  | Y |  |
|  | Qualidade do ar |  |  |  |  |  |  |  | A cada 6 dias |
|  | Qualidade do ar |  |  |  |  |  |  |  | A cada 6 dias |
|  | Qualidade do ar |  |  |  |  |  |  |  | A cada 6 dias |
| FASE DE OPERAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do escopo necessário ao controle ambiental para a operação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de ponto | Localização | Parâmetros |  |  |  |  | Objetivos |  |  |
| Qualidade do Ar. | Pontos no entorno da mina. | Partículas em suspensão. |  |  |  |  | Avaliar a Qualidade do Ar no entorno do empreendimento, sob a influência das atividades da mineração. |  |  |
| Emissões Atmosféricas. | Todas as saídas de sistemas de despoeiramento e ventilação da mina subterrânea. | Material em Suspensão, NOx – avaliar,de acordo com o processo, a necessidade de inclusão de outros parâmetros. |  |  |  |  | Avaliar as emissões atmosféricas de acordo com os padrões de lançamento e correlacionar com os valores de qualidade do ar. |  |  |
| Listagem dos pontos de monitoramento realizados para a fase de operação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código do Ponto de monitoramento27 | Tipo de ponto |  |  | Localização do ponto de monitoramento | Coordenadas UTM do ponto de monitoramento (sad 69) |  |  |  | Frequência do monitoramento |
|  |  |  |  |  | X |  |  | Y |  |
|  | Qualidade do ar |  |  |  |  |  |  |  | A cada 6 dias |
|  | Qualidade do ar28 |  |  |  |  |  |  |  | A cada 6 dias |
|  | Qualidade do ar28 |  |  |  |  |  |  |  | A cada 6 dias |
|  | Emissões Atmosféricas – incluir todos os sistemas de controle |  |  |  |  |  |  |  | Semestral – período seco e chuvoso |

- FIGURA COM OS PONTOS DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR

Inserir figura com os pontos de monitoramento de qualidade do ar: - A localização dos pontos de monitoramento; - Coordenadas geográficas; - Área do empreendimento;

| - RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR REALIZADOS PARA FINS DE BACKGROUND |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código do Ponto de monitoramento23 | Parâmetro | Data | Duração da medição | Resultado | Unidades |
|  |  |  | 24h |  |  |
|  |  |  | 24h |  |  |
|  |  |  | 24h |  |  |
|  |  |  | 24h |  |  |

- RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Apresentar, no Anexo XL, plano de recuperação de áreas degradadas, a recuperação das áreas mineradas deverá ser concomitantemente com a atividade de extração devendo as medidas propostas no projeto de recuperação ser implantadas à medida que as áreas (aptas para a recuperação) forem desativadas. PRAD conforme NBR/ABNT 13.030/1999.

Apresentar, no Anexo XLI, um projeto contemplando medidas para recuperar as áreas degradadas relativas a passivos ambientais existentes na Poligonal DNPM.

- ÁREAS PAISAGÍSTICAS, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E CAVIDADES NATURAIS

Apresentação de proposta de medidas a serem adotadas, visando minimizar/mitigar os impactos causados pela atividade em que da atividade causados nas áreas de rodovias, estradas vicinais, núcleos urbanos e turísticos e ao patrimônio natural (cavidades naturais e sítios arqueológicos).

- PLANO DE FECHAMENTO DA MINA

Delimitar, em planta georreferenciada, o avanço previsto para a lavra no período da licença de acordo com a capacidade produtiva atual e o avanço da lavra de acordo com a reserva mineral medida aprovada pelo DNPM no plano de lavra. Apresentar, no Anexo XLII, um plano para o uso futuro da área ao fim da operação do empreendimento. Portaria 237 NRM 20

| - outros impactos ambientais |  |
| --- | --- |
| Esse TR abordou todas as medidas mitigadoras implantas ou previstas para o empreendimento? | ( ) Não |
|  | ( ) Sim |
| Informar as mitigações propostas para os possíveis impactos ambientais negativos, referentes à instalação ou operação do empreendimento, não abordados nesse TR. |  |

- Cronograma

Apresentar, no Anexo XLIII, o cronograma executivo das etapas de implantação do empreendimento.

| MÓDULO 4 – Anexos que acompanham o presente relatório Marcar os anexos que acompanham o PCA. |  |
| --- | --- |
| ( ) | - - Cópias das ART’s e dos comprovantes de pagamento das taxas pertinentes. |
| ( ) | - - Contrato de arrendamento dos direitos minerados do processo de licenciamento mineral – DNPM. |
| ( ) | - - Documento do DNPM que comprove a Atual fase dos direitos minerários. |
| ( ) | - - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. |
| ( ) | - - Planta de Detalhe Georreferenciada da poligonal do direito mineral, áreas de servidão, infraestrutura, pilhas de estéril e rejeitos, áreas degradadas, limites das propriedades dos superficiários e confrontantes, coordenadas geográficas de todos os vértices da poligonal e área de exploração, toda rede hidrográfica, delimitação das áreas propostas para intervenção em APP e/ou supressão de vegetação, delimitação da reserva legal e delimitação das áreas de preservação permanente conforme Resolução CONAMA 369/2006, sobre base planialtimétrica – escala 1:10.000 ou em escala que permita a correta visualização do empreendimento. Esta Planta deverá ser elaborada de acordo com a ABNT NBR 6492/1994. Poderá ser apresentado mais de uma planta, caso necessário. |
| ( ) | - - Relatório fotográfico para comprovar execução de condicionantes. |
| ( ) | - - Projeto de sistema de tratamento de agua e respectiva ART. |
| ( ) | - - Projeto da forma de armazenamento e da bacia de contenção. |
| ( ) | - - Projeto do tipo de tanque. |
| ( ) | - - Projeto do Sistema de contenção. |
| ( ) | - - Projeto do Sistema de aterramento. |
| ( ) | - - Aprovação do projeto pela ANVISA/Vigilância Sanitária. |
| ( ) | - - Projeto que descreve o tipo de estocagem e Sistema de Contenção. |
| ( ) | - – Projeto(s) de proteção acústica. |
| ( ) | - - Cálculo da contribuição atual, somada à contribuição da fase de obras e a avaliação do dimensionamento do sistema, referente ao canteiro de obras. |
| ( ) | - - Projeto do sistema de tratamento de efluentes sanitários a ser instalado e respectiva ART, levando-se em consideração a ABNT NBR 13.969 e 7.229. |
| ( ) | - - Projeto de caixa separadora provisória. |
| ( ) | - - Cálculo da contribuição atual, somada à contribuição da fase de obras e a avaliação do dimensionamento do sistema, referente ao canteiro de obras. |
| ( ) | - - Projeto de caixa separadora provisoria referente ao posto de combustivel. |
| ( ) | - - Programa de manutenção das estradas e acessos. |
| ( ) | - - Cálculo do dimensionamento, avaliando se o sistema tem capacidade para absorver a equipe do canteiro de obras, referente a fase de implantação. |
| ( ) | - - Projeto e respectiva ART referente a fase de implantação do tratamento de efluentes sanitários, em fase de implantação apresentando cálculo do dimensionamento avaliando se o sistema tem capacidade para absorver a equipe do canteiro de obras. |
| ( ) | - - Cálculo do dimensionamento, avaliando se o sistema tem capacidade para absorver a equipe do canteiro de obras referente à fase de implantação. |
| ( ) | - - Projeto e respectiva ART referente a fase de operação do tratamento de efluentes sanitários, em fase de operação. |
| ( ) | - - Projeto completo de cada sistema de tratamento industrial. |
| ( ) | - - Projeto de Fertirrigação, referente a destino final dos efluentes/fase de implantação/efluente sanitário. |
| ( ) | - - Projeto "outros", referente a destino final dos efluentes/fase de implantação/efluente sanitário. |
| ( ) | - - Projeto "outros", referente a destino final dos efluentes/fase de implantação/efluente oleoso. |
| ( ) | - - Anuência da concessionária receptora de esgotos. |
| ( ) | - - Projeto "outros", referente a destino final dos efluentes/fase de operação/efluente oleoso. |
| ( ) | - - Projeto "outros", referente a destino final dos efluentes/fase de operação/efluente pluvial. |
| ( ) | - - Anuência da concessionária receptora de esgotos. |
| ( ) | - - Projeto de Fertirrigação, referente a destino final dos efluentes/fase de operação/efluente industrial. |
| ( ) | - - Projeto de lagoa de infiltração, referente a destino final dos efluentes/fase de operação/efluente industrial. |
| ( ) | - - Projeto "outros", referente a destino final dos efluentes/fase de operação/efluente industrial. |
| ( ) | - - Projeto "outros", referente a destino final dos efluentes/fase de operação/Efluentes pluviais: Água de lavagem de pisos e equipamentos. |
| ( ) | - - Listar os locais onde estão previstos os sistemas, indicar o tipo de sistema e apresentar, em anexo, o projeto de todos. |
| ( ) | - - Plano de monitoramento das vibrações de acordo com a Norma ABNT NBR 9.653/2005. |
| ( ) | - - Resultados do monitoramento de “background” das águas subterrâneas. |
| ( ) | - - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, a recuperação das áreas mineradas deverá ser concomitantemente com a atividade de extração devendo as medidas propostas no projeto de recuperação ser implantadas à medida que as áreas (aptas para a recuperação) forem desativadas. PRAD conforme NBR/ABNT 13.030/1999. |
| ( ) | - - Projeto contemplando medidas para recuperar as áreas degradadas relativas a passivos ambientais existentes na Poligonal DNPM. |
| ( ) | - - Plano para o uso futuro da área ao fim da operação do empreendimento. Portaria 237 NRM 20. |
| ( ) | - - Cronograma executivo das etapas de implantação do empreendimento. |
| ( ) | - - Outros anexos, se pertinente. |

Consultar o Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE em  http://www.zee.mg.gov.br/. Em caso de dúvida na utilização do sistema, consultar o Manual em: http://www.zee.mg.gov.br/Ajuda/.

Informações presentes no FOB – Formulário de Orientação Básica.

Verificar a definição de área total e área útil na Deliberação Normativa Nº 74/04. Para empreendimentos em ampliação informar a área total, ou seja, englobando a ampliação.

Para atividades que envolvam barragens, preencher Termo de Referência específico de barragens.

Se houver mais de um sistema de tratamento para efluentes oleosos, inserir uma tabela para cada local.

Se houver mais de um sistema de tratamento para efluentes oleosos, inserir uma tabela para cada local.

Apresentar projeto detalhado em anexo.

PTS = partículas totais em suspensão.

Inserir quantas linhas for necessário e listar todos os processos.

As empresas receptoras de resíduos e as empresas transportadoras de resíduos perigosos devem estar licenciadas.

Observar as diretrizes da Resolução CONAMA n°307/2002.

Inserir quantas linhas for necessário.

As empresas receptoras de resíduos e as empresas transportadoras de resíduos perigosos devem estar licenciadas.

Observar as diretrizes da Resolução CONAMA n°307/2002.

Os resíduos listados nessa tabela devem ser alterados, conforme a realidade do empreendimento. Inserir quantas linhas for necessário para listar todos os resíduos.

Identificar o Tipo de Área que o ponto se localiza, dentre as opções descritas na tabela 1 da Norma da ABNT NBR 10.151

O monitoramento de ruído deve ser diário, durante os dias de operação da obra.

Conforme a Tabela 1 da Norma da ABNT NBR 10.151.

Inserir quantas linhas for necessário para cada tipo de ponto.

Inserir quantas linhas for necessário para cada ponto.

Informação para pontos de monitoramento de águas subterrâneas.

Inserir quantas linhas for necessário para cada ponto.

Informação para pontos de monitoramento de águas subterrâneas.

Inserir quantas linhas for necessário para cada ponto.

Informação para pontos de monitoramento de águas subterrâneas.

A análise de turbidez nas águas subterrâneas é utilizada para avaliar a qualidade da construção dos poços.

Acrescentar quantas linhas for necessário.

Para os pontos de monitoramento da Qualidade do Ar, efetuar o monitoramento para fins de background. Durante pelo menos 1 mês, no período seco.