## Planilha1
PLANILHA DE MONITORAMENTO DE VAZÃO
Portaria | [7 empty] | Versão | 2020.01
Tipo de Medidor
Data de Instalação
Leitura Equipamento |  |  |  | Resultados |  |  | Vazão Média - diária |  | Observação
Data | Hora | Horimetro | Medidor de Vazão | Tempo de Captação (h) | Volume diário (m3) | Volume acumulado Mensal (m3) | Valor | Unidade
Notas
Hora: registrar data que esta sendo realizado a medição
Hora: registrar a hora (00:00) que esta sendo realizado a medição
Horímetro: transcrever o registro do equipamento
Medidor de vazão: transcrever o registro do equipamento
Tempo de captação: resultado obtido a partir dos dados coletados (tempo de captação = Horimetro2 - Horimetro1)
Volume diário: resultado obtido a partir dos dados coletados (volume diário = medidor de vazão2 - medidor de vazão1 )
Volume acumulado Mensal = somatório de volume captado no mês
Valor (vazão média) = Volume diário / tempo de captação
Unidade: informar unidade de vazão
Observação: informar qualquer situação adversa que impossibilitou/comprometeu os resultados